## RAC ON-OFF
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ с 24.02.2021
Модель | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто, внутр/внеш., кг | РИЦ, руб
| охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Внешний
NEO Premium Classic A |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  |  | Возможность подключения модуля Wi-Fi
|  |  |  | MIRAGE-дисплей |  |  |  |  | Двустороннее подключение дренажа
|  |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели
|  |  |  | Ultra Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр*, Silver Ion фильтр* |  |  |  |  | Индикация утечки хладагента
|  |  |  | Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator* |  |  |  |  | Шумоизоляция компрессора
|  |  |  | Работа на охлаждение до -40С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция) |  |  |  |  | *отсутствиует в 13k, 18k, 24k моделях
AS-07HR4SYDTG035 | 2.1 | 2.2 | 26/26,5/32/36/39 | А/А | 880x275x207 | 660×482×240 | 7,0/21,5 | 22090
AS-07HW4SYDTG035 NEW 2021 WI-FI Ready | 2.1 | 2.2 | 26/26,5/29/33/36 | А/А | 880x275x207 | 660×482×240 | 7,0/21,5 | 22490
AS-10HR4SYDTG5 | 2.7 | 2.75 | 29/32/34/37/38 | А/А | 880x275x207 | 660x482x240 | 8,0/24 | 23490
AS-10HW4SYDTG5 NEW 2021 WI-FI Ready | 2.7 | 2.75 | 31/31,5/34/37/37,5 | А/А | 880x275x207 | 660x482x240 | 8,0/24 | 24490
AS-13HR4SVDTG5 | 3.7 | 3.75 | 32/33,5/35,5/37/39 | А/А | 880x275x207 | 715x482x240 | 8,4/27 | 31490
AS-13HW4SVDTG5NEW 2021 WI-FI Ready | 3.7 | 3.75 | 32/32,5/34/36,5/37 | А/А | 880x275x207 | 715x482x240 | 8,4/27 | 31990
AS-18HR4SMATG015 | 5.3 | 5.35 | 34,5/35/39/44/45 | А/А | 1050x320x235 | 780×540×260 | 12/38 | 49990
AS-24HR4SBATG005 | 7.2 | 7.4 | 35/35,5/40/45,5/45,5 | А/А | 1050x320x235 | 860x650x310 | 14,5/45 | 60990
STRONG NEO Premium Classic A
LED-дисплей
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Отключение дисплея внутреннего блока (Dimmer)
AS-36HR4SDKVTG | 9.4 | 9.6 | 45/50 | C/C | 1280x250x345 | 885x795x366 | 19,5/64 | 97490
BLACK STAR Classic A |  |  |  | Энергоэффективность класса A |  |  |  |  | Устойчивость к перепаду напряжения
|  |  |  | LED-дисплей |  |  |  |  | Двустороннее подключение дренажа
|  |  |  | Ионизация воздуха |  |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи* |  |  |  |  | Индикация утечки хладагента
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion фильтр, фотокаталитический фильтр
|  |  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | * отсутствует в 7к модели
AS-07HR4SYDDE035 | 2.1 | 2.2 | 28/28,5/31/34/34,5 | A/A | 793х272х210 | 660×482×240 | 7/22 | 28190
AS-09HR4SYDDEB35 | 2.5 | 2.55 | 31,5/32/34/37/37,5 | A/A | 793х272х210 | 660×482×240 | 8/23 | 30190
AS-12HR4SVDDEB15 | 3.2 | 3.2 | 32/32,5/34/36,5/37 | A/A | 793х272х210 | 715×482×240 | 8/26 | 38190
NEO Classic A |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  |  | Устойчивость к перепаду напряжения
|  |  |  | MIRAGE-дисплей |  |  |  |  | Двустороннее подключение дренажа
|  |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели |  |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  |  | Индикация утечки хладагента
Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, угольный фильтр*
|  |  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  |  |  | *отсутствиует в 18k, 24k моделях
AS-07HR4SYCDC5 | 2.1 | 2.2 | 24,5/25/28/31/33 | А/А | 757×250×205 | 660×482×240 | 6,7/21,5 | 20990
AS-09HR4SYCDC5 | 2.5 | 2.55 | 26,5/27/29/31,5/33,5 | А/А | 757×250×205 | 660×482×240 | 7/23 | 22290
AS-12HR4SVDDC15 | 3.2 | 3.2 | 31,5/32/34/36,5/37 | А/А | 800×270×214 | 715x482x240 | 8,0 / 26 | 29590
AS-18HR4SMADC015 | 5.3 | 5.4 | 34,5/35/39/44/45,5 | А/А | 977x315x236 | 780X540X260 | 12,5/38 | 47090
AS-24HR4SBADC005 | 6.8 | 7.1 | 34,5/35/39/44,5/45,5 | А/А | 977x315x236 | 860x650x310 | 12,5/45 | 58090
Комплект зимненого регулирования РДК 9,6 | в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки | [6 empty] | 3640
Комплект зимненого регулирования РДК 9,6 для сплит-систем NEO PREMIUM ClassicC A с установкой* | в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки * зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система | [6 empty] | 7300
Зимний комплект ХАСКИ | В коробочный комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа. До -30℃ | [6 empty] | 2050
Зимний комплект ХАСКИ PRO | В коробочный комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки. До -40℃ | [6 empty] | 2450
Насос дренажный RED MINI 10 | Производительность10 л/ч, высота всасывания 2 метра, нагнетание по вертикали до 7 метров, проточного раздельного типа | [6 empty] | 2600
Насос дренажный RED SPLIT 24 | Производительность 24 л/ч, высота всасывания 2 метра, нагнетание по вертикали до 10 метров, проточного раздельного типа | [6 empty] | 3100
Насос дренажный BOX SPLIT 24 | Производительность 24 л/ч, нагнетание по вертикали до 10 метров, моноблок накопительного типа | [6 empty] | 3100
Насос дренажный RED TANK 320 | Производительность 320 л/ч, нагнетание по вертикали до 6 метров, моноблок наливного накопительного типа | [6 empty] | 4200
Сменные универсальные фильтры | [5 empty] | Габариты, мм | Вес нетто, кг | РИЦ, руб
Carbon sponge filter |  |  | угольный абсорбент |  |  | 50x217x5 | 0.004 | 130
Silver Ion filter |  |  | Ионы серебра |  |  | 50x217x5 | 0.0034 | 160
Carbon sponge
Silver Ion
WI-FI
ready

## RAC INVERTER
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 24.02.2021
Модель | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто, внутр/внеш., кг | цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Внешний
VISION Superior DC Inverter |  |  |  | Функция Smart Eye (интеллектуальный датчик присутствия) |  |  |  | Интеллектуальный режим Assistant Intelligent
|  |  |  | Класс эффективности A+++/A+++ |  |  |  | Проводной пульт управления (опционально)
|  |  |  | Низкий уровень шума 16 дБ(А) |  |  |  | Функция ICE CLEAN (внутренний и наружный блоки)
|  |  |  | Wi-Fi управление (стандартно) |  |  |  | Технология Full DC Inverter
|  |  |  | Nano-E |  |  |  | 4D AUTO AIR
|  |  |  | Надежная работа на обогрев при температуре до -25 °С |  |  |  | Дежурный обогрев (+8 °С)
|  |  |  | Раздельное управление вертикальными заслонками |  |  |  | Режим «Комфортный сон»
Обогреватель дренажного поддона наружного блока
AS-10UW4RXUQD00 | 2,6(1,6-3,3) | 3,2(1,6-3,5) | 16/22/26/29/32/37/42 | A+++(8,7)/A+++/5,1 | 950×295×298 | 810×585×280 | 13/36 | 84950
AS-13UW4RXUQD00 | 3,5(1,6-4,0) | 4,0(1,6-4,6) | 16/23/27/30/33/38/43 | A+++(8,7)/A+++/5,1 | 950×295×298 | 810×585×280 | 13/37 | 88450
LUX Design SUPER DC Inverter |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/4.0) |  |  |  | 4D AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
|  |  |  | Управление кондиционером по WI-FI |  |  |  | MIRAGE дисплей
|  |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Дежурный обогрев +8°С
|  |  |  | Супернизкий уровень шума от 19,5 Дб(А) |  |  |  | Индикация утечки хладагента
|  |  |  | Мощная плазменная очистка воздуха PLASMA LUX |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Антиаллергенный Platinum filter |  |  |  | Двустороннее подключение дренажа
AS-10UW4SVETS10 | 2,60 (1,60-3,30) | 2,80 (1,60-3,00) | 19,5/27/28/30/32/35/38,5 | A++/A+ | 928×270×217 | 715×482×240 | 8,5/28 | 53400
AS-13UW4SVETS10 | 3,50 (1,60-4,00) | 3,90 (1,60-4,10) | 20/27/29/30/34/36/38,5 | A++/A+ | 928×270×217 | 715×482×240 | 8,5/29 | 57690
Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8) |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей |  |  |  | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
|  |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Возможность подключения модуля Wi-Fi |  |  |  | Двусторонее подключение дренажа
|  |  |  | Низкий уровень шума от 22 дб(А) |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  | Индикация утечки хладагента
|  |  |  | Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator |  |  |  | Дежурный обогрев +8°С
|  |  |  | Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion, фотокаталитический фильтр |  |  |  | Новый эксклюзивный пульт ДУ
AS-10UW4SVETG107(С) | 2,80 (1,60-3,30) | 2,80 (1,60-3,00) | 22/29/30/32/34/35/39 | А++/А+ | 950x275x208 | 715x482x240 | 8,5/28 | 48490
AS-13UW4SVETG157(С) | 3,75 (1,60-4,00) | 3,80 (1,60-4,10) | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 | А++/А+ | 950x275x208 | 715x482x240 | 8,5/29 | 51090
Premium DESIGN SUPER DC Inverter |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8) |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей |  |  |  | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
|  |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Новый эксклюзивный пульт ДУ |  |  |  | Двустороннее подключение дренажа
|  |  |  | Возможность подключения модуля Wi-Fi |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | Низкий уровень шума от 22 дб(А) |  |  |  | Индикация утечки хладагента
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  | Дежурный обогрев +8°С
*Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
|  |  |  | Ultra Hi Density фильтр, фильтр Silver Ion*, фотокаталитический фильтр* |  |  |  | *отсутствиует в 18k моделях
AS-10UW4SVETG107 | 2,80 (1,60-3,30) | 2,80 (1,60-3,00) | 22/29/30/32/34/35/39 | А++/А+ | 950x275x208 | 715x482x240 | 8,5/28 | 42990
AS-13UW4SVETG157 | 3,75 (1,00-4,00) | 3,90 (1,20-4,10) | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 | А++/А+ | 950x275x208 | 715x482x240 | 8,5/29 | 45590
AS-18UW4SXATG077 | 5,50 (0,90-5,90) | 5,60 (1,60-6,40) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 | А++/А+ | 1050x320x235 | 830x634x287 | 12/38 | 67990
BLACK STAR DC Inverter |  |  |  | Энергоэффективность класса A |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | LED-дисплей |  |  |  | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
|  |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Низкий уровень шума от 24 дб(А) |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | Ионизация воздуха |  |  |  | Индикация утечки хладагента
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический фильтр
AS-07UR4SYDDE025 | 2,10 (0,90-2,50) | 2,15 (0,90-2,50) | 24/29,5/33,5/38/39 | A/A | 793х272х210 | 660×482×240 | 7,0/23,0 | 35990
AS-09UR4SYDDEIB1 NEW 2021 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | 24/31/33/35/39 | A/A | 793х272х210 | 660×482×240 | 7,7/22,9 | 37590
AS-11UR4SYDDEIB1 NEW 2021 | 3,20 (0,90-3,55) | 3,25 (0,90-3,55) | 24/31,5/33,5/36/40 | A/A | 793х272х210 | 660×482×240 | 7,9/23,2 | 44390
AS-13UR4SVDDEIB15 | 3,70 (1,50-3,90) | 3,85 (1,30-4,10) | 24/32,5/35,5/37/40 | A/A | 793х272х210 | 660x482x240 | 8,3/27,0 | 46590
SILVER DC Inverter |  |  |  | Энергоэффективность класса A |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Копус внутреннего блока покрыт матовым лаком "Серебро" |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Индикация утечки хладагента
Низкий уровень шума от 24 дб(А)
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
Функция самоочистки
AS-07UR4SYDDL02(S) NEW 2021 | 2,15 (0,65-2,50) | 2,15 (0,65-2,50) | 24/29,5/33,5/38/39 | А/А | 773x278x211 | 660x482x240 | 7,0/23,0 | 32990
AS-09UR4SYDDL1(S) NEW 2021 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | 24/31/33/35/39 | А/А | 773x278x211 | 660x482x240 | 7,7/22,9 | 34790
AS-13UR4SVDDL1(S) NEW 2021 | 3,70 (1,50-3,90) | 4,00 (1,30-4,10) | 24/32,5/35,5/38,5/40 | А/А | 773x278x211 | 715x482x240 | 7,9/23,2 | 39290
EXPERT EU DC Inverter |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A+, SEER/SCOP (5.6/3.8) |  |  |  | Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion, фотокаталитический фильтр
|  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
|  |  |  | Возможность подключения модуля Wi-Fi* |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Низкий уровень шума от 23 дб(А) |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | Ионизация воздуха |  |  |  | Индикация утечки хладагента
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  | Дежурный обогрев +8°С
AS-10UR4SYDTDI7 | 2,80 (1,60-2,90) | 2,80 (1,60-3,20) | 23/30/32/35/37/38/40 | A+/A | 780x270x202 | 660×482×240 | 8/22 | 34790
AS-18UW4SXATD077 WI-FI Ready | 5,60 (2,10-5,80) | 5,80 (2,00-6,00) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 | A++/A+ | 960x315x230 | 810x585x280 | 12/34 | 65090
AS-24UW4SDBTD107 WI-FI Ready | 7,40 (2,50-7,70) | 7,70 (2,50-8,00) | 32,5/37/38/42/45/47/49 | A++/A+ | 1131×315×230 | 884×793×366 | 13/56 | 80990
EXPERT PRO DC Inverter |  |  |  | Сезонная энергоэффективность A+, SEER/SCOP (5.6/3.8) |  |  |  | Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion, фотокаталитический фильтр
|  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
|  |  |  | Возможность подключения модуля Wi-Fi |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Низкий уровень шума от 23 дб(А) |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | Ионизация воздуха |  |  |  | Индикация утечки хладагента
|  |  |  | 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  |  | Дежурный обогрев +8°С
AS-10UR4SYDTV NEW 2021 | 2,80 (1,40-3,00) | 2,80 (1,40-3,20) | 23/30/32/35/37/38/40 | A+/A | 880x275x207 | 660x482x240 | 8/22 | 35490
AS-13UR4SYDTV NEW 2021 | 3,75 (1,50-3,85) | 4,00 (1,50-4,10) | 23/32,5/34/35,5/37/38,5/40 | A+/A | 880x275x207 | 660x482x240 | 8/23 | 39190
AS-18UW4SXATV07 NEW 2021 WI-FI Ready | 5,60 (0,90-5,90) | 5,80 (1,60-6,40) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 | A++/A+ | 1042x315x238 | 810x585x280 | 12/34 | 65990
AS-24UW4SDBTV10 NEW 2021 WI-FI Ready | 7,40 (2,30-7,70) | 7,70 (2,30-8,00) | 32,5/37/38/42/45/47/49 | A++/A+ | 1213x315x238 | 884x793x365 | 13/56 | 81990
SMART DC Inverter |  |  |  | Энергоэффективность класса A |  |  |  | Функция самоочистки
|  |  |  | Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE-дисплей |  |  |  | Отключение дисплея внутреннего блока - Dimmer
|  |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Защитная накладка на вентили внешнего блока
|  |  |  | Расширенный модельный ряд 7k,9k,11k,13k, |  |  |  | Двойная шумоизоляция компрессора
|  |  |  | Низкий уровень шума от 24 дб(А) |  |  |  | Индикация утечки хладагента
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
|  |  |  | Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр |  |  |  | *отсутствиует в 18k, 24k моделях
AS-07UR4SYDDB15 | 2,10 (0,90-2,50) | 2,15 (0,90-2,50) | 24/29,5/33,5/38/39 | А/А | 765×280×220 | 660x482x240 | 7,0/23,0 | 30490
AS-09UR4SYDDB15 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | 24/31/33/35/39 | А/А | 765×280×220 | 660x482x240 | 7,7/22,9 | 32390
AS-09UR4SYDDB1 NEW 2021 | 2,60 (0,90-3,00) | 2,65 (0,90-3,00) | 24/31/33/35/39 | А/А | 765×280×220 | 660x482x240 | 7,7/22,9 | 32590
AS-11UR4SYDDB15 | 3,20 (0,90-3,55) | 3,25 (0,90-3,55) | 24/31,5/33,5/36/40 | А/А | 765×280×220 | 660x482x240 | 7,9/23,2 | 35390
AS-11UR4SYDDB1 NEW 2021 | 3,20 (0,90-3,55) | 3,25 (0,90-3,55) | 24/31,5/33,5/36/40 | А/А | 765×280×220 | 660x482x240 | 7,9/23,2 | 35590
AS-13UR4SVDDB5 | 3,70 (1,50-3,90) | 3,85 (1,30-4,10) | 24/32,5/35,5/38,5/40 | А/А | 765×280×220 | 660×482×240 | 7,9/23,2 | 38190
AS-18UR4SMADB035 | 5,60 (2,10-5,80) | 5,80 (2,00-6,00) | 33/34,5/38/43,5/46 | А/А | 934×325×244 | 780x540x260 | 12,5/31 | 62790
AS-24UR4SBBDB015 | 6,55 (2,90-7,10) | 6,95 (2,20-7,40) | 34,5/37,5/44/48,5 | А/А | 1100×325×244 | 860x650x310 | 15/45 | 77090
Сменные универсальные фильтры | [5 empty] | Габариты, мм | Вес нетто, кг | РИЦ, руб
Carbon sponge filter |  |  | угольный абсорбент |  |  | 50x217x5 | 0.004 | 130
Silver Ion filter |  |  | Ионы серебра |  |  | 50x217x5 | 0.0034 | 160
Wi-Fi USB модуль Hisense, модель AEH-W4E1 | [5 empty] | 42x25x5 | 0.008 | 3700
A++
A++
A+
A++
WI-FI
ready
WI-FI
ready
WI-FI
ready
A+++
Carbon sponge
Silver Ion
A+
WI-FI
ready
NEW 2021
WI-FI
WI-FI
NEW 2021

## LCAC ON-OFF
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ HEAVY CLASSIC ЦЕНЫ С 11.02.2021
Модель | Мощность, кВт |  | Класс энергоэф- фективности | Уров. шума, дБ(А) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  |  |  | Энергоэффективность класса B |  |  | Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
[5 empty] | Элегантный дизайн внутреннего блока |  |  | Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
[5 empty] | Монолитная конструкция всей передней панели |  |  | Функция Самоочистки
[5 empty] | Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С |  |  | Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
[5 empty] | LED дисплей с Touch screen (Тач скрин) |  |  | Низкий уровень шума
[5 empty] | 4D AUTO-Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи |  |  | Функция самоочистки
[5 empty] | Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
AUF-24ER4SCPA | 7.2 | 8,12 + 2,5 | А/A | 46/52 | 500×1760×280 | 610×1890×410 | 37/50 | 83990
AUW-24H4SB |  |  |  |  | 580×1870×380 | 690×2000×480 | 55/66
AUF-48ER6SM | 14 | 15,0+3,6 | B/B | 48/52 | 580x1870x380 | 690x2000x480 | 55/60 | 149090
AUW-48H6SE1 |  |  |  |  | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUF-60ER6SM | 16 | 17,0+3,6 | B/D | 48/52 | 580x1870x380 | 690x2000x480 | 55/60 | 162690
AUW-60H6SP1 |  |  |  |  | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  |  |  | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  | Возможность организации подмеса свежего воздуха
[5 empty] | ИК-пульт в комплекте |  |  | Система самодиагностики и защиты
[5 empty] | Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией. |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев
[5 empty] | Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м |  |  | -15С/-10С для всех блоков*
[5 empty] | Возможность подключения проводного пульта |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН*
Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
[5 empty] | Автоматический перезапуск |  |  | *кроме модели 12k
AUC-12HR4SAA+AUC-650 | 3.55 | 3.81 | А/А | 36/40/42 | 650x270x570 (650x30x650) | 770x310x750 (730x130x730) | 19 (2,4)/25 (5,0) | 64290
AUW-12H4SV |  |  |  | 55 | 715×482×240 | 830×530×315 | 28/30
AUC-18HR4SAA1+AUC-650 | 5 | 5.8 | С/А | 42/44/46 | 650x270x570 (650x30x650) | 770x310x750 (730x130x730) | 20 (2,4)/27 (5,0) | 68790
AUW-18H4SS |  |  |  | 54 | 810×280×585 | 940×420×640 | 42/45
AUC-24HR4SGA1+AUC-950 | 7.3 | 7.6 | B/B | 38/41/43 | 840x248x840 (950x37x950) | 996x370x956 (1025x120x1015) | 28 (6,5)/35 (9,5) | 84790
AUW-24H4SF |  |  |  | 56 | 860x665x310 | 990x730x450 | 51/56
AUC-36HR4SGA1+AUC-950 | 10.55 | 11.25 | B/A | 48/50/53 | 840x248x840 (950x37x950) | 996x370x956 (1025x120x1015) | 30 (6,5)/39 (6,9) | 114990
AUW-36H6SD |  |  |  | 62 | 885×795×366 | 1050×890×500 | 67/71
AUC-48HR4SHA+AUC-950 | 14 | 14.8 | B/D | 42/45/50 | 840x298x840 (950x37x950) | 930x340x930 (1025x120x1015) | 33 (6,5)/42 (6,9) | 136590
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 55 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUC-60HR4SHA+AUC-950 | 16 | 17.5 | C/D | 42/45/50 | 840x298x840 (950x37x950) | 930x340x930 (1025x120x1015) | 33 (6,5)/42 (6,9) | 150890
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 58 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  |  |  | Компактное исполнение - высота от 19 см |  |  | Автоматический перезапуск
[5 empty] | Функция изменения статического давления |  |  | Система самодиагностики и защиты
[5 empty] | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  | Подключение детектора карты доступа для гостиниц
[5 empty] | Проводной пульт в комплекте |  |  | Диапазон работы на охлаждение/обогрев
[5 empty] | Возможность организации подмеса свежего воздуха |  |  | -15С/-10С для всех блоков*
[5 empty] | Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН*
Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)
[5 empty] | Автоматический перезапуск |  |  | *кроме модели 12k
AUD-12HX4SNL | 3.52 | 5 | В/А | 29/31/34 | 900×190×447 | 1070X236X580 | 19/25 |  |  |  | #REF!
AUW-12H4SV |  |  |  | 55 | 715×482×240 | 830×530×315 | 28/30
AUD-12HX4SNL | 3.52 | 5 | В/А | 29/31/34 | 900×190×447 | 1070X236X580 | 19/25 | 63490 | 63490 | 41800 | 41800
AUW-12H4SV |  |  |  | 55 | 715×482×240 | 830×530×315 | 28/30
AUD-18HX4SNL1 | 5 | 5.7 | С/В | 35/36/38 | 900×190×447 | 1070X236X580 | 19/25 | 67990
AUW-18H4SS |  |  |  | 54 | 810×280×585 | 940×420×640 | 42/45
AUD-24HX4SLH1 | 7.05 | 8 | В/А | 38/40/42 | 900×270×720 | 1170X340X870 | 30/35 | 89190
AUW-24H4SF |  |  |  | 56 | 860x665x310 | 990x730x450 | 51/56
AUD-36HX4SHH1 | 10.55 | 11.25 | В/А | 37/38/40 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 115790
AUW-36H6SD |  |  |  | 62 | 885×795×366 | 1050×890×500 | 67/71
AUD-48HX4SHH | 14 | 15 | B/C | 42/44/46 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 145090
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 55 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUD-60HX4SHH | 16 | 17.5 | C/D | 42/44/46 | 1386×350×800 | 1550×410×940 | 54/62 | 152590
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 58 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  | Возможность организации подмеса свежего воздуха
[5 empty] | Современный дизайн внутреннего блока |  |  | Автоматический перезапуск
[5 empty] | Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super |  |  | ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Двухслойная конструкция жалюзи воздухораспределения гарантирует отсутствие кондесата на поверхности
Возможности изменения направления отвода конденсата
ИК-пульт в комплекте
Система самодиагностики и защиты
Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С для всех блоков
Возможность подключения проводного пульта
AUV-18HR4SA1 | 5 | 5.5 | A/A | 34/41 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 27/33 | 64390
AUW-18H4SS |  |  |  | 54 | 810×280×585 | 940×420×640 | 42/45
AUV-24HR4SA1 | 7.03 | 7.6 | В/В | 46/52 | 990x680x230 | 1100x820x350 | 30/36 | 81290
AUW-24H4SF |  |  |  | 56 | 860x665x310 | 990x730x450 | 51/56
AUV-36HR4SB1 | 10.55 | 11.25 | B/B | 52/57 | 1285×680×230 | 1400x820x350 | 40/47 | 115990
AUW-36H6SD |  |  |  | 62 | 885×795×366 | 1050×890×500 | 67/71
AUV-48HR4SC | 14 | 16 | B/B | 49/53 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 137890
AUW-48H6SE1 |  |  |  | 55 | 950x1050x340 | 1110x1200x460 | 96/103
AUV-60HR4SC | 16 | 18 | C/D | 49/53 | 1580x680x230 | 1690x820x350 | 47/54 | 149290
AUW-60H6SP1 |  |  |  | 58 | 950x1386x340 | 1110x1530x460 | 106/116
Cистемы индивидуального и группового управления
Беспроводной пульт управления НС-1042436 НС-1066441 |  |  | Поставляется в комплекте с кассетными и напольно-потолочными блоками, для канальных блоков опция. |  |  |  |  | 1290
Проводной пульт управления, для AMC, НС-1042449 |  |  | Поставляется в комплекте с канальными блоком, для кассетных и напольно-потолочных блоков-опция. |  |  |  |  | 5700
Проводной пульт для центрального управления YXE-C02UE НС-1096181 |  |  | Использование индивидуальных проводных пультов YXE-C02U(E) в сочетании с центральным контроллером YJE-C01T(E), позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерского пункта. |  |  |  |  | 8550
Центральный пульт управления YJE-C01TE НС-1096207 |  |  | Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы. |  |  |  |  | 11850

## FREE MATCH
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 11.02.2021
Модель | Мощность, кВт |  | Класс энергоэффективности | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter, ULTRA MATCH DC Inverter |  |  | Энергоэффективность класса А++/А
Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3-DC Inverter
Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
Плавный пуск компрессора
Электронный расширительный вентиль
Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
Режим отопления до -15°С
Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м.
Защитная накладка на вентили внешнего блока
AMW2-14U4SRE | 4,10 (1,40-5,50) | 4,50 (0,90-5,00) | A++/A+ | 55 max | 730×536×260 | 860×600×400 | 33 / 33,5 | 63790
AMW2-18U4SXE | 5,20 (1,80-6,50) | 6,00 (1,40-6,30) | A++/A+ | 55 max | 810×580×280 | 940×385×630 | 37 / 39,5 | 69790
AMW3-24U4SZD | 7,00 (1,90-7,80) | 7,80 (1,70-9,40) | А/А | 59 max | 950×840×340 | 1110×980×460 | 66/76 | 97690
AMW4-28U4SAC | 8,20 (2,40-9,00) | 9,00 (1,90-10,00) | А/А | 59 max | 950×840×340 | 1110×980×460 | 67/77 | 110090
AMW4-36U4SAC | 10,00 (2,90-10,70) | 11,00 (2,50-12,00) | А/А | 59 max | 950×840×340 | 1110×980×460 | 67/77 | 131490
AMW-42U4SE | 12,05 (3,80-13,50) | 14,05 (3,80-15,00) | А/А | 60 max | 950×1050×340 | 1100×1200×460 | 82/96 | 142690
AMW-48U6SP | 14 | 16 | А/B | 60 max | 950×1386×340 | 1100×1530×460 | 108/112 | 183000
AMW-60U6SP | 16 | 18 | А/B | 60 max | 950×1386×340 | 1100×1530×460 | 108/112 | 182990
F15E(E) |  |  |  |  | 400×265×160 | 615×430×230 | 7,4/10 | 24490
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА PREMIUM CHAMPAGNE SUPER DC Inverter |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Новый эксклюзивный пульт ДУ
MIRAGE-дисплей
Возможность подключения модулья Wi-Fi
UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Плазменная очистка воздуха
Двойная шумоизоляция компрессора
AMS-09UR4SVETG67(C) | 2.6 | 2.8 | - | 22/38 | 950x272x207 | 1000x335x260 | 8,5/11 | 17590
AMS-12UR4SVETG67(C) | 3.5 | 3.1 | - | 23/39 | 950x272x207 | 1000x335x260 | 8,5/11 | 18490
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА PREMIUM DESIGN FREE MATCH DC Inverter |  |  | 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
MIRAGE-дисплей
UHDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Плазменная очистка воздуха
Двойная шумоизоляция компрессора
AMS-09UR4SVETG67 | 2.6 | 2.8 | - | 22/38 | 950x272x207 | 1000x335x260 | 8,5/11 | 16490
AMS-12UR4SVETG67 | 3.5 | 3.1 | - | 23/39 | 950x272x207 | 1000x335x260 | 8,5/11 | 17890
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА SILVER FREE MATCH DC Inverter |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
MIRAGE-дисплей
UHDF-фильтр
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
Авторестарт, Cамодиагностика
AMS-09UR4SVEDL6 (S) | 2.6 | 2.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 15290
AMS-12UR4SVEDL6 (S) | 3.5 | 3.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 15790
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА SMART FREE MATCH DC Inverter |  |  | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
MIRAGE-дисплей
UHDF-фильтр
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
Авторестарт, Cамодиагностика
AMS-07UR4SVEDB65 NEW WI-FI ready | 2.1 | 2.6 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 13590
AMS-09UR4SVEDB65 | 2.6 | 2.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 13890
AMS-09UR4SVEDB65 NEW WI-FI ready | 2.6 | 2.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 13890
AMS-12UR4SVEDB65 | 3.5 | 3.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 14590
AMS-12UR4SVEDB65 NEW WI-FI ready | 3.5 | 3.8 | - | 24/38 | 815x270x214 | 870x335x265 | 8,5/11 | 14590
AMS-18UR4SFADB65 | 5 | 5.5 | - | 35/46 | 915x315x236 | 1000x390x315 | 12/15 | 17190
AMS-18UR4SFADB65 NEW WI-FI ready | 5 | 5.5 | - | 35/46 | 915x315x236 | 1000x390x315 | 12/15 | 17190
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА FREE MATCH DC Inverter |  |  | Компактное исполнение - глубина 22 см
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Пульт ДУ в комплекте
Распределение воздуха в 2 направлениях
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
Фильтр в комплекте
AKT-09UR4RK4 | 2.8 | 3 | - | 32/36/38 | 700×630×220 | 840x730x340 | 15/19 | 29890
AKT-12UR4RK4 | 3.52 | 3.8 | - | 32/36/38 | 700×630×220 | 840x730x340 | 15/19 | 32190
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА FREE MATCH DC Inverter |  |  | Компактное исполнение - высота от 19 см | [5 empty] | Фильтр в комплекте
Функция изменения статического давления
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Проводной пульт в комплекте
Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
Супернизкий уровень шума в режиме SILENT - 25 дБ(А)
Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
AMD-09UX4SJD | 2.6 | 3 | - | 25/35 | (700+7)x190x600 | 946x236x692 | 20/24 | 28190
AMD-12UX4SJD | 3.2 | 3.7 | - | 25/35 | (700+7)x190x600 | 946x236x692 | 20/24 | 31490
AMD-18UX4SJD | 5 | 5.5 | - | 27/39 | (700+7)x190x600 | 946x236x692 | 21/25 | 32090
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА FREE MATCH DC Inverter |  |  | Компактная конструкция для навесных потолков с ячейкой 600х600
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
ИК-пульт в комплекте
Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
Возможность подключения проводного пульта
Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
AMC-12UX4SAA | 3.5 | 4 | - | 40/47 | 570x270x570 (650x30x650) | 750x360x690 (730x130x730) | 21/25,5 | 33890
AMC-18UX4SAA | 5 | 5.5 | - | 40/47 | 570x270x570 (650x30x650) | 750x360x690 (730x130x730) | 21/25,5 | 37290
Cистемы индивидуального и группового управления
Беспроводной пульт управления НС-1042436 НС-1066441 |  |  | Поставляется в комплекте с кассетными и напольно-потолочными блоками, для канальных блоков опция. |  |  |  |  | 1290
Проводной пульт управления, для AMC НС-1042449 |  |  | Поставляется в комплекте с канальными блоком, для кассетных и напольно-потолочных блоков-опция. |  |  |  |  | 5700
Проводной пульт для центрального управления YXE-C02UE НС-1096181 |  |  | Использование индивидуальных проводных пультов YXE-C02U(E) в сочетании с центральным контроллером YJE-C01T(E), позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерского пункта. |  |  |  |  | 8550
Центральный пульт управления YJE-C01TE НС-1096207 |  |  | Центральный контроллер позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы. |  |  |  |  | 11850
AEH-W4E1 WI-FI модуль Hisense |  |  |  | РИЦ, руб
4100
позиции выделенные цветом поставляются под заказ
A++
WI-FI
ready
WI-FI
ready
WI-FI
ready
NEW 2021
Note on A20: Поставляется под заказ
Note on A73: Поставляется под заказ
Note on A100: Мещеряков Дмитрий: полный аналог: НС-1206898