## SPLIT
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 19.02.2021
Модель |  | Мощность, кВт |  | SEER | SCOP | Размер блока, мм | Вес , кг | Диаметры труб | Цена
|  | охлаждение | нагрев
Инверторные сплит-системы настенного типа COMFORT
RAK-18PEC | внутренний блок | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) | 5,8/A+ | 3,8/A | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 39900
RAC-18WEC | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 24.5
RAK-25PEC | внутренний блок | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) | 5,8/A+ | 3,8/A | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 42900
RAC-25WEC | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 24.5
RAK-35PEC | внутренний блок | 3,50 (0,90–4,00) | 4,20 (0,90–5,00) | 5,85/A+ | 3,8/A | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 49900
RAC-35WEC | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 27.5
RAK-50PEC | внутренний блок | 5,00 (1,90–5,20) | 6,00 (2,20–7,30) | 5,88/A+ | 3,8/A | 280x780x218 | 8 | 6,35 / 12,7 | 76900
RAC-50WEC | наружный блок |  |  |  |  | 600x792x299 | 40
Инверторные сплит-системы настенного типа PERFORMANCE B
RAK-18RPB | внутренний блок | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) | 7,0/A++ | 4,3/A+ | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 43900
RAC-18WPB | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 27.5
RAK-25RPB | внутренний блок | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) | 7,6/A++ | 4,4/A+ | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 46900
RAC-25WPB | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 27.5
Инверторные сплит-системы настенного типа PERFORMANCE С
RAK-18RPC | внутренний блок | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) | 7,0/A++ | 4,3/A+ | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 48900
RAC-18WPC | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 27.5
RAK-25RPC | внутренний блок | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) | 7,6/A++ | 4,4/A+ | 280x780x218 | 7.5 | 6,35 / 9,52 | 51900
RAC-25WPC | наружный блок |  |  |  |  | 530x660x278 | 27.5
RAK-35RPC | внутренний блок | 3,50 (0,90–4,00) | 4,20 (0,90–5,00) | 7,2/A++ | 4,6/A++ | 295x900x230 | 10 | 6,35 / 9,52 | 57900
RAC-35WPC | наружный блок |  |  |  |  | 548×750×288 | 33
RAK-50RPC | внутренний блок | 5,00 (1,90–5,20) | 6,00 (2,20–7,30) | 7,2/A++ | 4,1/A+ | 295x900x230 | 10 | 6,35 / 12,7 | 86900
RAC-50WPC | наружный блок |  |  |  |  | 600×792×299 | 41
Инверторные сплит-системы настенного типа AKEBONO
RAK-25RXB | внутренний блок | 2,50 (0,90–3,10) | 3,20 (0,90–4,20) | 8,5/A+++ | 4,7/A++ | 295x900x210 | 11 | 6,35 / 9,52 | 72900
RAC-25WXB | наружный блок |  |  |  |  | 548×750×288 | 34
RAK-35RXB | внутренний блок | 3,50 (0,90–4,00) | 4,00 (0,90–4,80) | 8,5/A+++ | 4,72/A++ | 295x900x210 | 11 | 6,35 / 9,52 | 80900
RAC-35WXB | наружный блок |  |  |  |  | 548×750×288 | 34
RAK-50RXB | внутренний блок | 5,00 (1,90–5,20) | 5,80 (2,20–7,00) | 7,2/A++ | 4,5/A+ | 295x900x210 | 11 | 6,35 / 12,7 | 130900
RAC-50WXB | наружный блок |  |  |  |  | 736×800×350 | 49.5
Инверторные сплит-системы настенного типа PREMIUM
RAK-18PSC(B) | внутренний блок | 1,80 (0,50–2,80) | 2,30 (0,60–4,80) | 7,41/A++ | 4,6/A++ | 295×798×258 | 12 | 6,35 / 12,7 | 119900
RAC-18WSC(B) | наружный блок |  |  |  |  | 600×792×299 | 40
RAK-25PSC | внутренний блок | 2,50 (0,50–3,40) | 3,20 (0,60–5,80) | 8,5/A+++ | 4,68/A++ | 295×798×258 | 12 | 6,35 / 12,7 | 125900
RAC-25WSC | наружный блок |  |  |  |  | 600×792×299 | 40
RAK-35PSC(B) | внутренний блок | 3,50 (0,50–4,10) | 4,00 (0,60–6,60) | 8,5/A++ | 4,72/A++ | 295×798×258 | 12 | 6,35 / 12,7 | 131900
RAC-35WSC(B) | наружный блок |  |  |  |  | 600×792×299 | 40
SPX-CFH22 |  | Фильтр Nano Titanium Wasabi для серий Performance, Akebono, Premium (комлект, 2 шт.) | [6 empty] | 1100
Инверторные сплит-системы настенного типа
RAK-70PPD (без пульта) | внутренний блок | 7,00 (1,50–8,00) | 8,00 (1,50–8,50) | 7,0/A++ | 4,6/A++ | 300×1100×260 | 15 | 6,35 / 15,88 | 186000
RAC-70NPD | наружный блок |  |  |  |  | 800×850×298 | 52
SPX-RCKA2 |  | Беспроводной пульт управления | [6 empty] | 8100
SPX-RCDB |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-WKT3 |  | Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером | [6 empty] | 13000
Инверторные сплит-системы канального типа MONO DUCT
RAD-25RPA (без пульта) | внутренний блок | 2,50 (0,90–3,00) | 3,50 (0,90–5,50) | 5,1/A | 3,8/A | 235×750×400 | 16 | 6,35 / 9,52 | 88510
RAC-25NPA | наружный блок |  |  |  |  | 570×750×280 | 38
SPX-RCDA |  | Проводной пульт управления | [6 empty] | 5190
SPX-RCKA |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 7090
Инверторные сплит-системы канального типа MONO DUCT
RAD-50RPE (без пульта) | внутренний блок | 5,00 (1,20–5,80) | 6,00 (1,20–6,80) | 6,2/A++ | 4,0/A+ | 270×900×720 | 35 | 6,35 / 12,7 | 121000
RAC-50NPE | наружный блок |  |  |  |  | 750×850×298 | 50
RAD-60RPE (без пульта) | внутренний блок | 6,00 (1,20–6,50) | 7,00 (1,20–8,00) | 6,2/A++ | 4,0/A+ | 270x900x720 | 35 | 6,35 / 12,7 | 140000
RAC-60NPE | наружный блок |  |  |  |  | 750×850×298 | 55
RAD-60PPD (без пульта) | внутренний блок | 6,00 (1,20–6,50) | 7,00 (1,20–8,00) | 6,2/A++ | 4,0/A+ | 270x900x720 | 35 | 6,35 / 12,7 | 138000
RAC-60NPD | наружный блок |  |  |  |  | 750×850×298 | 50
RAD-70PPD (без пульта) | внутренний блок | 7,00 (1,50–8,00) | 8,00 (1,50–8,50) | 6,1/A++ | 4,0/A+ | 270x900x720 | 35 | 6,35 / 15,88 | 165000
RAC-70NPD | наружный блок |  |  |  |  | 800×850×298 | 52
SPX-RCDA |  | Проводной пульт управления | [6 empty] | 5190
SPX-RCKA1 |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 7090
SPX-WKT3 |  | Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером | [6 empty] | 13000
Инверторные сплит-системы кассетного типа MONO CASSETTE
RAI-25RPA / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок / панель | 2,50 (0,90–3,00) | 3,50 (0,90–5,00) | 5,7/A+ | 3,8/A | 285×580×580 / 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52 | 119900
RAC-25NPA | наружный блок |  |  |  |  | 570×750×280 | 38
SPX-RCDB |  | Проводной пульт управления | [6 empty] | 5190
Инверторные сплит-системы напольного типа AKEBONO
RAF-35RXB (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок | 3,50 (0,90–4,00) | 4,50 (0,90–5,00) | 6,39/A++ | 4,14/A+ | 590×750×215 | 15 | 6,35 / 9,52 | 131900
RAC-35FXB | наружный блок |  |  |  |  | 548×750×288 | 15
RAF-50RXB (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок | 5,00 (0,90–5,20) | 6,00 (0,90–8,10) | 5,97/A+ | 4,15/A+ | 590×750×215 | 31.5 | 6,35 / 12,7 | 170900
RAC-50FXB | наружный блок |  |  |  |  | 736×800×350 | 49.5
SPX-RCDB |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-WKT3 |  | Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером | [6 empty] | 13000
Аксессуары и опции
SPX-CFH22 |  | Фильтр Nano Titanium Wasabi для серий Performance, Akebono, Premium (комлект, 2 шт.) | [6 empty] | 1100
SPX-RCDA |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-RCDB |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-RCKA |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 7090
SPX-RCKA1 |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 7090
SPX-RCKA2 |  | Беспроводной пульт управления | [6 empty] | 8100
SPX-RCKA3 |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 8100
SPX-WKT3 |  | Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером | [6 empty] | 13000
PSC-6RAD |  | Адаптер для подключения в сеть H-link | [6 empty] | 15500
SPX-WDC3 |  | Комплект для управления посредством "сухого контакта" | [6 empty] | 2800
Высокая сезонная энергоэффективность: A+/A
Низкий уровень шума - от 19 дБ(А) в режиме нагрева и от 21 дБ(А) в режиме охлаждения
Горизонтальный автосвинг
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Модели от 2,0 до 5,0 кВт
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Гарантия производителя - 3 года
Выдающаяся сезонная энергоэффективность: A++/A+
Низкий уровень шума - от 19 дБ(А) в режиме нагрева и от 21 дБ(А) в режиме охлаждения
Горизонтальный автосвинг
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Продвинутый пульт с недельным таймером
Гарантия производителя - 3 года
Выдающаяся сезонная энергоэффективность: A++/A+
Низкий уровень шума - от 19 дБ(А) в режиме нагрева и от 21 дБ(А) в режиме охлаждения
Модели от 2,0 до 5,0 кВт
Горизонтальный и вертикальный автосвинг
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Продвинутый пульт с недельным таймером
Гарантия производителя - 3 года
Элегантный дизайн – вставка из матового стекла на фронтальной панели
Выдающаяся сезонная энергоэффективность: до A+++/A++
Низкий уровень шума - от 20 дБ(А)
Модели от 2,5 до 5,0 кВт
Горизонтальный и вертикальный автосвинг
! Сенсор присутствия - реальный эко режим
! Внутренние поверхности и фильтры из нержавеющей стали
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Продвинутый пульт с недельным таймером
Гарантия производителя - 3 года
Выдающаяся сезонная энергоэффективность: до A+++/A++
Низкий уровень шума - от 22 дБ(А)
Модели от 1,8 до 3,5 кВт
Горизонтальный и вертикальный автосвинг
! Умный глаз – два 3D-cенсора сканируют помещение и автоматически направляют потока воздуха либо
на пользователя, либо в сторону от него.
! Автоматическая роботизированная очистка фильтра - сбор пыли в специальном контейнере
! Вся нутренняя конструкция и фильтры из нержавеющей стали
Нагрев до –20 °C
Титановое покрытие теплообменника
Продвинутый пульт с недельным таймером
Гарантия производителя - 3 года
Высокая сезонная энергоэффективность: A/A
Низкий уровень шума - от 27 дБ(А)
Тихий режим
Изменяемый внешний статический напор (при монтаже)
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Недельный таймер
Одновременное подключение пультов обоих типов: проводной и беспроводной
Дренажный насос в комплекте
Гарантия производителя - 3 года
Высокая сезонная энергоэффективность: A+/A
Низкий уровень шума - от 25 дБ(А)
Тихий режим
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Недельный таймер
Можно заглушить одно или два выпускных отверстия
Функция адаптации к высоким потолкам
Дренажный насос в комплекте
Гарантия производителя - 3 года
Высокая сезонная энергоэффективность: A++/A+
Низкий уровень шума - от 20 дБ(А)
Тихий режим
Идеальное сочетание с настенными блоками Akebono
Универсальный монтаж — напольная или настенная установка
Горизонтальный автосвинг
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Продвинутый пульт с недельным таймером
Гарантия производителя - 3 года
опция
опция
в комплекте
опция
опция
в комплекте
опция
Выдающаяся сезонная энергоэффективность: A++/A++
Низкий уровень шума - от 30 дБ(А)
Горизонтальный и вертикальный автосвинг
Сенсор присутствия - эко режим
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Продвинутый пульт с недельным таймером
Максимальная длина трубопровода - 30 м
Максимальный перепад высот - 20 м
Гарантия производителя - 3 года
опция
опция
опция
R32
Высокая сезонная энергоэффективность: A++/A+
Низкий уровень шума - от 29 дБ(А)
Тихий режим
Изменяемый внешний статический напор (при монтаже)
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Недельный таймер
Одновременное подключение пультов обоих типов: проводной и беспроводной
Дренажный насос в комплекте
Гарантия производителя - 3 года
R32
опция
опция
опция

## MULTI R410A
МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ R410A. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 26.01.2021
В связи с выводом из продаж мульти сплит-систем R410A продажа осуществляется только комплектами!
В комплектах 1-4 есть возможность заменить внутренний блок настенного типа на блок кассетного типа, с прибавлением дельты стоимости
Инверторные мульти сплит-системы MULTIZONE PREMIUM R410A |  | Мощность, кВт |  | SEER | SCOP | Размер блока, мм | Вес , кг | Диаметры труб | РИЦ
|  | охлаждение | нагрев
ФИКСИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ:
Комплект 1 33/18*2
RAM-33NP2B | наружный блок | 3,30 (1,50–3,80) | 4,00 (1,50–4,60) | 6,3/A++ | 4,3/A+ | 570х750х280 | 38 | 6,35 / 9,52 | 109900
RAK-18RPC | внутренний блок 1 | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
RAK-18RPC | внутренний блок 2 | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
Комплект 2 40/25*2
RAM-40NP2B | наружный блок | 4,00 (1,50–4,20) | 5,20 (1,50–5,50) | 7,0/A++ | 4,33/A+ | 570х750х280 | 41 | 6,35 / 9,52 | 115900
RAK-25RPC | внутренний блок 1 | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
RAK-25RPC | внутренний блок 2 | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
Комплект 3 53/25+35
RAM-53NP2B | наружный блок | 5,30 (1,50–6,60) | 6,80 (1,50–7,20) | 7,15/A++ | 4,31/A+ | 750х850х298 | 53 | 6,35 / 9,52 | 139400
RAK-25RPC | внутренний блок 1 | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
RAK-35RPC | внутренний блок 2 | 3,50 (0,90–4,00) | 4,20 (0,90–5,00) |  |  | 295×900×230 | 10 | 6,35 / 9,52
Комплект 4 53/ 18*2 +25
RAM-53NP3B | наружный блок | 5,30 (1,50–6,60) | 6,80 (1,50–7,20) | 7,15/A++ | 4,31/A+ | 750х850х298 | 53 | 6,35 / 9,52 | 163400
RAK-18RPC | внутренний блок 1 | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
RAK-18RPC | внутренний блок 2 | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,20) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
RAK-25RPC | внутренний блок 3 | 2,50 (0,90–3,10) | 3,40 (0,90–4,40) |  |  | 280×780×218 | 7.5 | 6,35 / 9,52
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ на мульти-сплит-систему с кассетными внутренними блоками
Комплект 5 110/25*2+35*2+50
RAM-110NP6B | наружный блок | 10,60 (1,50–13,20) | 13,60 (1,50–14,40) | 6,3/A++ | 4,2/A+ | 1450х855х308 | 113 | 6,35 / 9,52 | 632000
RAI-25QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок 1 | 2,50 (0,90–3,00) | 3,50 (0,90–5,00) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52
RAI-25QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок 2 | 2,50 (0,90–3,00) | 3,50 (0,90–5,00) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52
RAI-35QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок 3 | 3,50 (0,90–4,00) | 4,80 (0,90–6,60) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52
RAI-35QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок 4 | 3,50 (0,90–4,00) | 4,80 (0,90–6,60) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52
RAI-50QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок 5 | 5,00 (0,90–5,20) | 6,20 (0,90–7,60) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 12,7
Внутренние блоки кассетного типа
RAI-25QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок | 2,50 (0,90–3,00) | 3,50 (0,90–5,00) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52 | 71000
RAI-35QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок | 3,50 (0,90–4,00) | 4,80 (0,90–6,60) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 9,52 | 75000
RAI-50QPB / RAI-ECPP (беспроводной пульт в комплекте) | внутренний блок | 5,00 (0,90–5,20) | 6,20 (0,90–7,60) |  |  | 285×580×580/ 32×650×650 | 20 / 4 | 6,35 / 12,7 | 78500
SPX-RCDB |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-WKT3 |  | Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером | [6 empty] | 13000
Аксессуары и опции
SPX-CFH22 |  | Фильтр Nano Titanium Wasabi для серий Performance, Akebono, Premium (комлект, 2 шт.) | [6 empty] | 1100
SPX-RCDA |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-RCDB |  | Проводной пульт управления упрощенный | [6 empty] | 5190
SPX-RCKA |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 7090
SPX-RCKA1 |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 7090
SPX-RCKA2 |  | Беспроводной пульт управления | [6 empty] | 8100
SPX-RCKA3 |  | Беспроводной пульт управления + приемник сигнала | [6 empty] | 8100
SPX-WKT3 |  | Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером | [6 empty] | 13000
PSC-6RAD |  | Адаптер для подключения в сеть H-link | [6 empty] | 15500
SPX-WDC3 |  | Комплект для управления посредством "сухого контакта" | [6 empty] | 2800
Низкий уровень шума - от 25 дБ(А)
Тихий режим
Функция ECO - режим с пониженным энергопотреблением
Режим «Дежурного отопления» 10 °C
Недельный таймер
Можно заглушить одно или два выпускных отверстия
Функция адаптации к высоким потолкам
Дренажный насос в комплекте
Гарантия производителя - 3 года
опция
в комплекте
опция

## Список функций
| Comfort R410a | Perfomance-B R410a | Perfomance-C R410a | Akebono настенные R410a | Premium R410a
Здоровье и безопасность
Моющийся противопылевой фильтр | • | • | • | • | •
Противопылевой фильтр из нержавеющей стали |  |  |  | • | •
Автоматическая механизированная очистка противопылевого фильтра |  |  |  |  | •
Nano Titanium Wasabi фильтр |  |  |  | •
Фильтр на основе активированного угля |  | • | •
Очистка одним нажатием (просушивание нагревом и продувка блока) |  | • | • | • | •
Функция защиты от простуды (функция температурной компенсации) | • | • | • | • | •
Функция теплого пуска (предварительный прогрев) | • | • | • | • | •
Воздушный канал из нержавеющей стали |  |  |  | • | •
Жалюзи из нержавеющей стали |  |  |  |  | •
Крыльчатка вентилятора ВБ с покрытием с ионами серебра |  |  |  | • | •
Теплообменник ВБ с титановым покрытием (TiO2) | • | • | • | • | •
Комфорт
Автоматическая регулировка жалюзи (вертикальные и горизонтальные) |  |  | • | • | •
Умный глаз - автоматическая регулировка направления воздушного потока |  |  |  |  | •
Таймер сна | • | • | • | • | •
Настройка и поддержание температуры с точностью ± 1 оС | • | • | • | • | •
Тихий режим |  | • | • | • | •
Низкий уровень шума | • | • | • | • | •
Двойная шумоизоляция компрессора | • | • | • | • | •
Режим повышенной мощности (быстрое охлаждение\нагрев) | • | • | • | • | •
Удобство
Продвинутый пульт |  | • | • | • | •
Базовый пульт | •
Держатель пульта ДУ |  | • | • | • | •
Возможность подключения проводного пульта ДУ | Опция SPX-WKT3 или SPX-RCDB | Опция SPX-WKT3 или SPX-RCDB | Опция SPX-WKT3 или SPX-RCDB | Опция SPX-WKT3 или SPX-RCDB | Опция SPX-WKT3 или SPX-RCDB
Функция автоматического перезапуска (авторестарт) |  | • | • | • | •
Таймер | • | • | • | • | •
Недельный таймер |  | • | • | • | •
Блокировка режимов работы | • Пульт ДУ/Плата упр-ия | • Пульт ДУ/Плата упр-ия | • Пульт ДУ/Плата упр-ия | • Пульт ДУ/Плата упр-ия | • Пульт ДУ/Плата упр-ия
Светодиоды индикации состояния | • | • | • | • | •
Возможность отображения комнатной температуры |  | • На пульте ДУ | • На пульте ДУ | • На пульте ДУ | • На пульте ДУ
Режим «Дежурного отопления» +10оС | • | • | • | • | •
Функция «Информация»: отображение температуры в комнате, месячного энергопотребления, кодов неисправностей |  | • | • | • | •
Управление с помощью карты гостя / интеграция в систему пожарной безопасности | Опция SPX-WDC3 или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC3 или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC3 или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC3 или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC3 или SPX-WDC5+HA-S100TSA
Выдача сигнала аварии | Опция SPX-WDC7+HA-S100TSA или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC7+HA-S100TSA или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC7+HA-S100TSA или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC7+HA-S100TSA или SPX-WDC5+HA-S100TSA | Опция SPX-WDC7+HA-S100TSA или SPX-WDC5+HA-S100TSA
Отображение ошибок на дисплее пульта ДУ |  | • | • | • | •
Привязка пульта ДУ | • | • | • | • | •
Групповое управление до 13 внутренних блоков | Опция SPX-WKT3/SPX-RCDB + SPX-DST1 + SPX-WDST8M | Опция SPX-WKT3/SPX-RCDB + SPX-DST1 + SPX-WDST8M | Опция SPX-WKT3/SPX-RCDB + SPX-DST1 + SPX-WDST8M | Опция SPX-WKT3/SPX-RCDB + SPX-DST1 + SPX-WDST8M | Опция SPX-WKT3/SPX-RCDB + SPX-DST1 + SPX-WDST8M
Подключение к сети H-Link | Опция PSC-6RAD | Опция PSC-6RAD | Опция PSC-6RAD | Опция PSC-6RAD | Опция PSC-6RAD
Энергоэффективность и технологии
ECO - сенсор (датчик присутствия человека) |  |  |  | • | •
ECO - экономичный режим | • | • | • | • | •
Европейский класс энергоэффективности (охл/нагр) | A+/A | A++/A+ (18/25) | A++/A+ (18/25/50) A++/A++ (35) | A+++/A+++ (25/35) A++/A+ (50) | A++/A++ (18) A+++/A+++ (25/35)
ЭРВ в наружном блоке | • | • | • | • | •
Полный инвертер | • | • | • | • | •
ERP-Active | • | • | • | • | •
Постоянная мощность нагрева до -15 оС |  |  |  | • | • (18/25)
Потребление в режиме ожидания 1Вт | • | • | • | • | •
Надежность и качество
Срок гарантии, лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Функция Soft Start (плавный запуск) | • | • | • | • | •
Защитная накладка на вентили наружного блока | • | • | • | • | •
Система самодиагностики и защиты | • | • | • | • | •
Устойчивость к перепадам напряжения | • | • | • | • | •
Работа в широком диапазоне напряжений | • | • | • | • | •
Функция Smart Defrost | • | • | • | • | •
Широкий температурный диапазон | Охл: –10...+43 Нагр: –15...+21 | Охл: –10...+43 Нагр: –15...+21 | Охл: –10...+43 Нагр: –15...+21 | Охл: –10...+43 Нагр: –15...+21 | Охл: –10...+43 Нагр: –20...+21
Легкий и удобный монтаж
Двухстороннее подключение дренажа | • | • | • | • | •
Обслуживание без снятия блока с монтажной пластины | • | • | • | • | •
Легкий монтаж-демонтаж фильтра | • | • | • | • | •